池州市人民医院医用身份识别腕带参数要求
一、需求描述：

1、热敏打印腕带，打印内容清晰，条码易扫描且保持时间长。

2、腕带采用纳米硅胶等人体佩戴舒适材料制作，有透气和散热微孔使之佩戴舒适。具备超强耐久（耐高温、耐酒精、耐洗涤、耐摩擦）、易清洗、不沾水和抗静电的特性，不会割伤皮肤。
3、腕带经过FDA或其他医用安全认证，确保病人在佩戴过程中不会产生任何不良反应。

二、采购项目的名称及数量：

	项目名称
	数量(万条/年)
	参数
	备注

	医用身份识别腕带
（简称：腕带）
	4
	参数附后
	


三、 产品性能要求

1、尺寸：

成人版：254×35 mm2，取出后245×27 mm2 ；
儿童版：203.2×30 mm2，取出后186×20 mm2；

新生儿版：154×25 mm2，取出后145×13 mm2。

2、打印区域：

成人版：92.5×27 mm2；
儿童版：63.5×20 mm2；
新生儿版：62×13 mm2。
3、打印方式：热敏打印。

4、打印内容：医院名称、患者基本情况、一维码和二维码等。

5、内容保持期：在留医的环境下，条码易扫描和字迹清晰保持时间≥60天。

6、保质期：3年。

7、产品颜色：

成人：蓝色、粉色；

儿童、新生儿：白色、粉色、蓝色
四、配套设备及耗材
投标商必须提供今后该项目配套使用的所有热敏打印机，台数不限，价格包含在投标总价中。打印机损耗和维护均由投标商提供。
五、投标文件中必须附带各类型腕带样品三张及以上，密封。
