心电图仪技术参数（数量：1台）
1、 资质要求
1、 提供医疗器械注册证（SFDA）
2、 提供医疗器械生产许可证
二、产品技术指标
1、安全性：
    安全等级 : I级CF型
    防水保护 : 非防水装置(IPX0)
2、实时12导联心电图采集；
3、极化电压 : ± 500mV；
4、 病人信息下载：支持病人ID、姓名从HIS直接下载
5、内置打印机，走纸速度12.5mm/s,25.0mm/s,50.0mm/s
6、输入阻抗：>10.0MΩ
7、输入回路输入电流：≤0.1μA；
8、定标电压准确度：幅度为1mV方波信号、测得最大允许误差为允差±2%
9、频响范围：0.05-150Hz全频滤波
10、外接USB 4G存储
11、手动采集波形可以保存并传输
12、可充电电池直流电供电
三、硬件配置：
1、便携式心电图仪主机；
2、十二导连线；
3、胸吸球；
4、肢体夹；
5、电源适配器
