具体要求
一、发光字内容：池州市急救中心，2.5*2.5米大黑体。
二、技术要求：

    1.所选用发光体要求：12V红色LED光源，防水耐用、质量可靠，符合国家相关标准；

    2.字壳采用0.8mm镀锌板，颜色采用红色汽车烤漆，保证夏天45度、冬天-15度面板不变形、不掉漆；

3. 钢结构主体及斜支撑为5×5国标镀锌角钢，内衬支架为4×4国标镀锌角钢，要求牢固、美观；
4.配电箱需安装定时开关，防短路、漏电、过压、过流以及防雷装置；
    5.整体充分考虑结构安全、雷击、风载荷、抗震、雪载荷、酷暑，以及现场可行性等因素；发光字及钢结构要求抗风强度为八级及以上、抗震设防强度为九度及以上；
    6.在安装过程中不得破坏楼顶防水。
三、工程质量及保修

    1.质量要求：工程质量要求必须达到国家法律、法规、规范标准要求。

    2.工程保修：发光字及配电设施保修一年，主体钢结构保修三年，在质保期内，维保相关的所有费用由中标人承担；质保期满后，中标单位需履行售后维修服务义务，实行有偿维修。

四、效果图
[image: image1.jpg]o My

; i 7| O o A et S N
R i i A LA 1
) | AL M ' 4 |

Nl ! | i Ll i
L bl xé!liiﬂjfzi;‘ T el O L

T T





