具体要求
一、发光字内容：池州市急救中心，2.5*2.5米大黑体，点阵字。
二、技术要求：

    1.所选用发光体要求：LED点阵字，12V红色LED光源，采用“憨豆”“蓝景”“新观点”品牌；

    2.字壳采用0.8mm镀锌板，颜色采用红色汽车烤漆，保证夏天45度、冬天-15度面板不变形、不掉漆；

3.钢结构主体及斜支撑为5×5国标镀锌角钢，内衬支架为4×4国标镀锌角钢，要求牢固、美观；
4.配电箱需安装定时开关，防短路、漏电、过压、过流以及防雷装置；
    5.整体充分考虑结构安全、雷击、风载荷、抗震、雪载荷、酷暑，以及现场可行性等因素；发光字及钢结构要求抗风强度为八级及以上、抗震设防强度为九度及以上；
6.在安装过程中不得破坏楼顶防水。

7.必须按以上要求进行文明施工,确保质量，效果达到业主方要求，否则不予验收。施工中的安全责任由中标人承担。
三、工程质量及保修:
    1.质量要求：工程质量要求必须达到国家法律、法规、规范标准要求。

2.工程保修：发光字及配电设施保修二年，主体钢结构保修三年，在质保期内，维保相关的所有费用由中标人承担；质保期满后，中标单位需履行售后维修服务义务，实行有偿维修。
四、投标文件组成：

1.营业执照副本复印件；

2.税务登记证复印件；

3.组织机构代码证复印件；

4.法定代表人证明或法定代表人授权书；

5.法定代表人和授权代表人身份证复印件；
6.本项目详细报价书和总报价单。
要求各投标人将以上文件加盖单位公章装入投标文件中，投标文件密封并盖骑缝章，投标文件需装订成册，份数为正本一份。

五、中标原则：

有效最低价中标原则，投标报价包含完成本工程可能产生的一切费用（含税费）。投标文件需完全响应标书。
六、效果图：
[image: image1.jpg]o My

; i 7| O o A et S N
R i i A LA 1
) | AL M ' 4 |

Nl ! | i Ll i
L bl xé!liiﬂjfzi;‘ T el O L

T T





