| 4M CT/MR专用屏 5台 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 知名品牌专业显示器 |
|  | ★ | 显示器完全符合dicom3.14标准，Ins-guard系统完成自动校正,并提供相关专利证明文件； |
|  |  | 分辨率=2560 x 1440 |
|  |  | 点距≦0.2331 x 0.2331 mm |
|  |  | 显示器采用新型LED背光 |
|  |  | 尺寸≧27英寸 |
|  | ★ | 显示器内置多个亮度条件下的dicom校正曲线350/300/250/200cd/㎡,另外内置CGA、DSA、DSI、CT/MRI曲线 |
|  |  | 两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，并提供相关专利证明文件； |
|  | ★ | 彩色灰阶自适应校正专利技术（提供专利证明材料，非简单的软件著作权，提供虚假材料按废标处理。提供省级或省级以上查新报告） |
|  |  | 最大亮度≧400cd/m² |
|  |  | 对比度≧1000：1 |
|  | ★ | 调色板≧281.47Trillion Colors(16bit)，提供相关专利证明文件； |
|  |  | 响应时间≦6ms |
|  |  | 可视角度≧178° |
|  | ★ | 外置医疗级电源模块，须提供所供医疗电源的UL60601-1证书 |
|  |  | 端口：DVI-D×2、DP×2 |
|  |  | 支持DPMS节电特性 |
|  |  | 温度实时监测与调控系统，检测实时背光温度并且根据不同温度下背光的发光效率对DICOM进行精确校正。 |
|  |  | 金属外壳，强度大、散热快、抗干扰 |
|  |  | 提供双头PCIe接口专业显卡，显卡内存≧1G |
|  | ★ | 国内市场占有率≥25%（须提供不少于两份第三方咨询机构公开发表的统计数据，虚假信息按废标处理） |
|  | ★ | 提供安徽200家以上终端使用医院名单（虚假信息按废标处理） |
|  |  | 保修由显示器制造商提供，原厂保修期三年，所有维修均在国内完成，出具制造商保修证明原件 |
|  | ★ | 显示器制造商需持有与显示器制造相关的专利50项及以上（需提供专利证书或专利受理证书） |
|  | ★ | 显示器制造商具备良好的流程和品质管理，完全取得IS09001，ISO13485，ISO14001，SGS，CCC，FDA认证 |
| 25. |  | 操作环境：温度: 0°C - 40°C 湿度: 30% - 80% 无冷凝 气压: 700hPa~1060hPa |
| 26. |  | 储运环境：温度: -20°C - 60°C 湿度: 15% - 80% 气压: 200hPa~1060hPa |