紫外线治疗仪

技术参数

1.全身半仓治疗系统

*2.内装10只100w原装飞利浦紫外线灯管

3.机器前后都有“急停”按钮，以方便病人和医护人员急需时操作

4.采用低压灯管及快速启动电路，有效保护灯管，延长灯管的使用寿命，灯管寿命达500—800小时

5.独特抗干扰设计，确保设备在较强电磁干扰环境下能正常运行

6.灯箱均装有排风风扇，确保辐照室内通风良好和温度适当

7.输出频谱：输出波长311-313nm,峰值波长311nm

8.配置伍德灯用于检测色素异常性疾病，如白癜风的辅助诊断及疗效判断

9.辐照面积：直径100nm,采用UVA灯管

10.配置四只原装进口飞利浦窄波UVB光源，具有局部治疗功能和最小红斑量的测试光疗仪一台。