喷砂洁牙一体机要求及配置

要求：

1、整机集超声洁牙和喷砂两种功能于一体。
2、装粉容量≧40g，

3、可方便地进行超声和喷砂的功率及水量调节，适应不同的治疗需求

4、自带水气过滤系统，有效减少管路堵塞。

5、带水加热装置，治疗过程更舒服。

产品配置：

1、洁牙套装（洁牙手柄1把，解压工作尖A尖P尖PS尖各1个，不锈钢消毒盒（1/4 DIN size）1个，

2、手柄线1根
3、喷砂套装（喷砂手柄2个，不锈钢消毒盒（1/4 DIN size）1个，喷砂粉（300g）1袋，

4、手柄线1根，

5、脚踏开关1个，配专用供水管和供气管

