| 尿道内切开镜配置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 内窥镜 | 12°φ4×302mm | 支 | 1 | 引进美国无电镀表面处理技术,有效防止电镀对人体产生的副作用. |
| 2 | 切开器 | 被动式 | 把 | 1 |  |
| 3 | 镜鞘 | 21Fr | 支 | 1 |  |
| 4 | 镜鞘 |  | 支 | 1 |  |
| 5 | 刀具 | 柳叶刀状 | 把 | 1 |  |
| 6 | 刀具 | 半圆刀状 | 把 | 1 |  |
| 7 | 刀具 | 钩状刀状 | 把 | 1 |  |
| 8 | 连接器 |  | 个 | 1 |  |
| 9 | 进水阀门 |  | 只 | 1 |  |
| 10 | 导光束* | φ4.5*2000mm(插口式) | 根 | 1 |  |
| 11 | 密封帽 |  | 个 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  | 12 |  |