池州市人民医院科教楼顶发光字项目招标文件

一、项目内容

科教楼顶（朝南）14个发光字“国家级住院医师规范化培训基地”的设计、制作、安装和维保。

二、技术要求

1.字壳整体采用1.5MM厚304#不锈钢板激光切割折弯焊接打磨字型（每个字完整不拼接），字占边厚度为5CM表面阵列打孔。颜色采用红色汽车烤漆，保证夏天45度、冬天-15度面板不变形、不掉漆；内嵌高亮LED蓝景单科防水灯源，背架国标方管角铁切割焊接打磨防锈处理。外配时间控制器及变压器等辅助电子原件。

2.字体为大黑体。

3.在安装过程中不得破坏楼顶防水。

4.招标文件不能明确表述的内容，请与招标方联系，可到施工现场具体详细考察。

5.须文明施工,确保质量，效果达到招标方要求，否则不予验收。施工中的安全责任由中标方承担。

三、项目质量及保修

1.质量要求：工程质量要求必须达到国家法律、法规、规范标准要求。

2.项目保修：本项目质保期3年，在质保期内，维保相关的所有费用由中标方承担；质保期满后，中标方需履行售后维修服务义务，实行有偿维修。

四、投标文件组成

1.营业执照副本复印件；

2.税务登记证复印件；

3.组织机构代码证复印件；

4.法定代表人证明或法定代表人授权书；

5.法定代表人和授权代表人身份证复印件；

6.发光字设计方案一套；

7.公司简介和业绩介绍（业绩合同复印件）；

8.本项目详细报价书。

要求各投标方将以上文件加盖单位公章装入投标文件中，投标文件密封并盖骑缝章，投标文件需装订成册，份数为正本一份。

五、中标原则

有效最低价中标原则，投标报价包含完成本工程可能产生的一切费用（含税费）。投标文件需完全响应标书。