包埋盒打号机技术参数

*1.原装进口

2.打号技术： 热转印

3.作业效率≥8 个包埋盒/分钟(含上下载时间)

4.包埋盒加载： 机械臂自动加载

*5.图文分辨率≥300dpi

*6.打号颜色 彩色

*7.色带功能 图文打印，不低于3 行，可二维码扫描

8上载槽容量 4 槽，每槽容量40 个包埋盒（可加配包埋盒槽，总共包埋盒数≧160个）

9.下载站容量 17 个包埋盒（可加配托盘10 个/盘)

10包埋盒类型 适用于倾斜角为35°及45°，有盖及无盖型包埋盒等各品牌包埋盒

11.打号内容:中西文各国字母/符号、数字、罗马数字,Windows 系统自带各种字体和字号,多种条形码和二维码

*12系统连接:能与现有市场上存在的所有LIS 或HIS（实验室或医院信息系统）兼容，并负责连接。

*13模块设计:打号模块与机械臂模块组合设计，便于升级维护

14打印驱动程序:Windows XP/Vista/7/8 标准驱动程序

15具有相关国际认证 UL/CE/IEC60950-1等

*16安徽省内相同型号三甲医院用户≥2家