池州市人民医院高压配电柜设备维修更新报价单

公司名称：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分布式直流屏 | HZ-DY DC220V F 7AH | 台 | 5 |  |  | 上海华自 |
| 2 | 断路器 | ME-1000/3 电动快速固定水平S短路瞬时脱扣器 | 台 | 1 |  |  | 上海人民 |
| 3 | 安装及调试试验 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 人工费 |  | 次 | 1 |  |  |  |
| 5 | 总价 |  | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |  |  |  |  |

代表签字:

公司盖章: